«МИДгруп»

Насос-дозатор локтевой МИД-01

Предназначен для подачи мелких порций (1,5 – 2,5 мл) жидкого мыла или антисептика, расфасованных в флаконы объемом не более 1л.

Насос-дозатор локтевой МИД-01  применяется при гигиенической обработке, гигиенической и хирургической антисептике рук в:

- Лечебно – профилактических учреждениях, роддомах.

- Предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Организациях общественного питания.

- Учреждениях социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.)

- Детских дошкольных и школьных учреждениях.

- Местах общественного пользования.

Насос-дозатор локтевой МИД-01 создает удобство пользования, снижает расход моющих или антисептических средств, а так же обеспечивает соблюдение высоких санитарно-гигиенических требований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Привод устройства:                                                   ручной (локтевой).

- Принцип работы:                                                       многократный возвратно-поступательный.

- Максимальное усиление на рычаг:                      не более 35Н (3,5 кг)

- Масса устройства:                                                      не более 0,45 кг

- Габаритные размеры:                                               225 х 100 х 360

- Производительность:                                                от 1,5 до 2,5 мл.